MODEL : 카메라 OUTDOOR HOUSING (MHG-200HB)

1. 개 요

MHG-200HB는 먼지나, 습기, 온도, 충격과 같은 외부의 자극으로부터 카메라를 보호해 주는 전천후 실외용 하우징으로 팬/히터가 내장되어 있어, CCTV 카메라의 안정적인 작동 환경을 제공하며, 미려한 디자인과 더불어 뛰어난 설치 편의성을 제공한다.

2. 기 능 및 구 성

- 외부환경에 적합한 전천후 CCTV 실외 Housing

- 디자인이 미려한 알루미늄 Case

- 팬히터 내장으로 적정온도 유지

- 편리한 개폐방식으로 카메라 탈부착 편리

3. 제 원

1) 용    도 : 옥외형 하우징(전천후)

2) 개폐방식 : 측면 Open

3) 케이블 인입 : 방수조임 컨넥터

4) 팬/히터 : 내장

5) 재    질 : 알루미늄(전후면 ABS)

6) 색    상 : LIGHT GRAY

7) 사용전원 : AC 220V, 60W

8) 동작온도 : -35℃~49℃

9) 크    기 : 178(W) x 149(H) x 562(D)mm

10) 중    량 : 3.1Kg

http://www.hanwha-security.com/