MODEL : 2채널 랜즈모듈 교체형 NW 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-7000VD)

1. 개 요

PNM-7000VD는 원하는 방향, 화각에 맞게 랜즈 모듈 교체 가능한 2채널 랜즈 모듈 교체형 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 2M - 1/2.8형 2M CMOS / 유효화소 1945 x 1097(SLA-2M6000D/2M2400D)

2) 최저조도     : 2M - 컬러 0.055Lux(F2.0, 1/30초, 30IRE)

3) 렌즈         : 2M - 초점 2.4mm/ F2.0, 화각 H-135.4°/V-71.2°/D-161.6°

2M - 초점 6.0mm/ F2.0, 화각 H-50.4°/V-28.8°/D-58.1°

4) 팬/틸트/회전 : 해당 무

5) 보정기능     : Electric Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNR/화이트발란스/게인컨트롤

6) 프라이버시   : 최대 32개 사각형 프라이버시

7) 동작탐지     : Off/On(최대 8개의 사각형 동작 탐지 영역 설정), 핸드오버

8) 알람 트리거  : 움직임 감지, 영상분석, 네트워크 단절

9) 오디오       : 해당 무

10) 네트워크 : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles)

11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

12) 해상도      : 모듈에 따른 2M, 5M, 60fps 지원, 비디오압축(H.264/265,MJPEG)

Wisestream Ⅱ 지원

13) 동시전송    : 메모리슬롯 (SD/SDHC/SDXC) 2슬롯(각채널별)

14) 소프트웨어  : Onvif 지원, SUNAP(HTTP API) / 한국어 지원

웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12

플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge

15) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66, IK10

16) 전원        : 12.95W(PoE)

17) 외관        : Ivory/Metal/ Ø160 x 73mm / 840g

http://www.hanwha-security.com/