MODEL : 4채널 2M NW 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-9084QZ)

1. 개 요

PNM-9084QZ는 2M 4채널 전동가변 네트워크 멀티디렉셔널 카메라 입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS 4채널 / 유효화소 1945 x 1097

2) 최저조도     : 컬러 0.04Lux(F2.2, 1/30초), BW 0.004Lux(F2.2, 1/30초)

3) 렌즈         : 초점 3~6mm(2x) / F2.2(Wide)~F3.1(Tele) / 최소지근 거리 0.5m

H : 107°(Wide)~56.3°(Tele) / V : 57°(Wide)~31.5°(Tele) / D : 126°(Wide)~64.3°(Tele) 심플 포커스 / DC Auto Iris

4) 팬/틸트/회전 : Pan : 0~360˚, Tilt : 30~80˚, Rotate : 0~90˚ 원격 조정 지원(최대 200회)

5) 보정기능     : Auto Day&night/BLC/WDR(120dB)/ SSNRV/화이트발란스/LDC

6) 프라이버시   : 최대 32개 다각형 프라이버시

7) 움직임감지   : Off/On(최대 8개의 다각형 동작 탐지 영역 설정), 핸드오버

8) 알람 트리거  : 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력

9) 오디오       : 선택가능(마이크/라인입력)

10) 네트워크 : 이더넷 RJ-45(10/100/1000BASE-T), Unicast(20 users) / Multicast, Multiple streaming (Up to 10 profiles)

11) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

12) 해상도      : 2M 60fps 지원, 비디오압축(H.264/265,MJPEG)

Wisestream Ⅱ 지원, 수동 5개 영역 스마트 압축 지원

13) Edge Storage: 메모리슬롯 (Micro SD/SDHC/SDXC) 4슬롯 256GB(각 채널)

14) 소프트웨어  : Onvif S/T지원, SUNAP(HTTP API)

웹뷰어-Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12

플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge

15) 동작환경    : -40°C ~ +55°C / Less than 90% RH, IP66, IK10, NEMA4X

16) 전원        : Max 33W(HPoE Only)

17) 외관        : 화이트/알루미늄/ Ø251 x 116.5mm / 3Kg

http://www.hanwha-security.com/