MODEL : 32채널 H.265 AI 네트워크 저장장치 (PRN-3200B4)

1. 개 요

PRN-3200B4은 32채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K 영상 녹화를 지원하는 초고화질 NVR 입니다.

• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원

• AI 검색(베스트샷, 속성값)

• 객체, 번호판(한국어, 숫자) 인식

• 최대 16 SATA 160TB 대용량 저장 및 전채널 동시 재생

• 간편한 채널/이벤트/알람 설정 및 미리보기

• 다이내믹 이벤트(Dynamic event), 북마크 지원

• QR 코드로 손쉬운 스마트폰 연결 및 이벤트 알람

2. 제 원

1)입력            : 최대 32채널 / CIF ~ 32M Pixel  (프로토콜 Samsung, Onvif)

2)출력            : HDMI(2) HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz)HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)

3)분할화면        : [Local Monitor] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/ Sequence

[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9

4)녹화            : 해상도 CIF~32M Pixel/최대 400Mbps(H.265, H.264, MJPEG, Wisestream)

이벤트 녹화(센서, 움직임감지, 영상분석, 포커스틀어짐,오디오)

5)재생            : 최대 64Mbps(32채널 동시재생)/해상도 CIF~32M Pixel(스마트 검색제공)

6)HDD             : 최대 160TB 장착 가능/ RAID-5,6기능/Hot swap, 외장장치 iSCSI스토리지 지원

7)백업            : 파일포맷 - BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network), ARB 기능 제공

8)오디오          : 32채널(Network)/G.711, G.726, AAC/양방향 지원/출력 1개(RCA,Line)

9)네트워크        : RJ45(1Gbps) x 3, Ipv4,v6 / 최대 400Mbps 전송속도

프로토콜 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP

DHCP(Server,Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UpnP

HTTPS, SNMP, ONVIF(Profile-S), SUNAPI(Server,Client)

10)OS             : 임베디드 리눅스

웹브라우저 – Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari

뷰어프로그램 – SSM,Webviewer, Smart Viewer,Wisenet mobile,SDK/CGI

11)기타지원       : USB 4개 / 리셋 스위치 1개 / 전원 AC 1개

시스템제어-마우스, 웹, 컨트롤러 지원

12)전원           : 동작온습도 +0°C ~ +40°C(20%~85%RH)/100~240VAC±10%, 50/60Hz

최대 소비전력 285W(HDD 16개)

13)외형           : 색상,재질(검정,메탈)/외형-440x132x571.1mm/약 13.6Kg(HDD미포함)

14)AI검색         : 사람, 얼굴(Wisenet AI 카메라), 차량, 번호판(국문, 숫자 (Wisenet AI, P/X 카메라))

http://www.hanwha-security.com/