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MODEL : 몰드바(레이스웨이) 전용 돔카메라 브라켓 (SBP-146WM)

1. 개 요                 
SBP-146WM 몰드바(레이스웨이) 전용 돔카메라 브라켓은 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• 몰드바(레이스웨이) 전용 돔카메라 브라켓
• 상하좌우 가변 너비 조정으로 다양한 몰드바에 사용 가능
• 1차 고정 후크를 통한 편리한 시공
• 크기 : 142.0(Ø) x 113.7(H)mm

2. 개 요                 
1) 설치타입 : 지하주차장 몰드바(레이스웨이) 설치
2) 몰드바 적용 사이즈 : W : 54.0mm ~ 72.0mm / H : 63.0mm ~ 83.0mm
3) 특    징  : 몰드바(레이스웨이) 전용 돔카메라 브라켓
상하좌우 가변 너비 조정으로 다양한 몰드바에 사용 가능
1차 고정 후크를 통한 편리한 시공
4) 재    질  : ABS, STEEL(고정판넬)
5) 색    상  : 화이트
6) 고정방식  : 가변 후 볼트 고정
7) 제품 사이즈 / 무게 : 142.0(Ø) X 113.7(H)mm / 446g
   ※ 본 사양서의 내용 및 제품디자인은 제품의 성능개선으로 인하여 예고없이 변경될 수 
있습니다.

http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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