MODEL : PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트 (SBP-156CMW)

1. 개 요

SBP-156CMW PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다.

• 알루미늄 재질

• 견고한 구조

2. 제 원

1) 용     도 : 반달돔 카메라 천장형 마운트

2) 재질/색상 : Aluminum / 화이트

3) 규     격 : Φ180x865~1435.0 mm( Φ7.1x34.1~56.5")

4) 제품 무게 : 4.2kg(9.3 Ib)

5) RAL 코드  : RAL9003

6) 호환모델  : XNP-9300RW/XNP-8300RW/XNP-6400RW

※ 자세한 사양은 웹사이트 or Toolbox 참조

http://www.hanwha-security.com/