MODEL : PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트 (SBP-300CM)

1. 개 요

SBP-300CM PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다.

• PTZ / 반달돔 카메라 시공시 사용

• 알루미늄 재질

• 견고한 구조

2. 제 원

1) 용     도 : PTZ / 반달돔 카메라 천장형 마운트

2) 재     질 : 알루미늄

3) 규     격 : Ø130 x 305.5mm

4) 제품 무게 : 700g

5) 동작온도  : -50°C~60°C

6) 제품특징  : PTZ 카메라를 천장에 시공시 사용

http://www.hanwha-security.com/