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MODEL : 멀티디렉셔널 카메라 행잉 어댑터 (SBP-329HM)

1. 개 요                 
SBP-329HM 멀티디렉셔널 카메라 행잉 어댑터는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• 멀티디렉션 카메라 시공시 사용
• 알루미늄 재질
• 견고한 구조
• 설치 나사 규격 : PF 1 1/2"

2. 개 요                 
1) 재    질  : 알루미늄
2) 무    게  : 1182g
3) 사용온/습도  : -50°C~60°C / 0~100%

http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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