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MODEL : PTZ PLUS 카메라 실내용 마운트 (SHP-1563FW)

1. 개 요                 
SHP-1563FW PTZ PLUS 카메라 실내용 마운트는 견고한 구조이면서 신속하고 간편하게 설치가 가능하게 디자인된 제품입니다. 

• 색상 : 화이트
• 재질 : 장착부 : 알루미늄 + 플라스틱 / 탑 커버 : 플라스틱
• 제품 사이즈 / 무게 : ø268x209mm / 1.9kg

2. 제 원 
1)	색     상   : 화이트
2)	재     질   : 장착부 : 알루미늄 + 플라스틱 / 탑 커버 : 플라스틱 
3)	RAL코드     : RAL9003
4)	제품 사이즈 / 무게 : ø268x190mm / 1.2kg
5)	타일 두께    : 3~70mm
6) 호환 모델    : XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R, XNP-L6252R/L6322R,
XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-C6403R/C8253R/C9253R



http://www.hanwha-security.com/

※ 본 사양서는 임의 수정될 수 있습니다.
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