MODEL : 64채널 네트워크 비디오 디코더 (SPD-152)

1. 개 요

SPD-152는 네트워크 카메라의 영상을 디코딩하여 효율적으로 모니터링 할 수 있도록
지원하는 장비입니다. 아파트, 병원 등 별도의 장소에 설치 시 최대 64채널까지 출력이
가능하며 H.265 및 4K UHD 해상도 지원으로 압축효율과 선명도 또한 개선되었습니다.

2. 제 원

- H/W

  - 영상출력  : HDMI 1(4K UHD, 오디오지원), HDMI 2 (FHD,오디오 미지원)

  - 출력단자  : 이더넷 1(10/100/1000BASE-T), USB 2(USB2.0), 오디오 1

  - 운영체제  : 임베디드 리눅스

  - 제품설정  : Local UI, Web Viewer

- 비디오

  - 압축방식  : H.265/H.264/MJPEG

  - 대역폭    : 150Mbps

  - 동시출력  : Clone mode HDMI 1 64CH, Expand mode(HDMI 1 Max 36, HDMI 2 Max 25)

  - 성능      : 8M@60fps, 2M@360fps

  - 분할화면  : 최대 20개, Sequence 지원

- 오디오

  - 압축방식  : G.711 / G.726 / AAC

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃ / 20%~85%RH

  - 인증      : KC인증

  - 전원      : DC 12V, PoE(IEEE802.3af)

  - 크기/무게  : 140mm(W)Ⅹ29.5mm(H)Ⅹ115.4mm(D), 0.26Kg

https://www.hanwha-security.com