MODEL : 4채널 네트워크 비디오 엔코더 (SPE-420)

1. 개 요

SPE-420은 4CH 아날로그 영상을 엔코딩하여 네트워크로 전송하는 장비입니다.

2. 제 원

- 영상입력 : 4CH BNC, CVBS, AHD/CVI/TVI (1MP & 2MP) 자동 인식

- 영상출력 : 1 HDMI OUT(4멀티 화면, 1920 x 1080)

- 동작탐지 : OFF/ON

- 프라이버시 기능 : 지원

- 알람입출력 : 입력 4/출력 2

- 알람트리거 : 동작 탐지, 알람 입력, 비디오 로스, 탬퍼링, 네트워크 단절

- 오디오 입출력 : 입력 4개(라인) / 출력 1개(라인)

- 원격 제어: RS-485 1개(Half Duplex)

- 비디오 압축 방식 : H.264, MJPEG

- 동시전송 : 멀티 스티리밍(채널당 2개)

- 최대 동시 접속자 : 최대 16 명(4 명/CH), 유니캐스트 모드

- 동작 환경 :  -10℃ ~ 45℃ / 20%~80%RH

- 사용전원 : 12V DC, PoE, Max. 5W(DC)

- 외관 : Black/Metal, W178 x H34 x D127.8mm, 520g

http://www.hanwha-security.com