MODEL : UTP 1채널 송신기 (THUP-F100TX)

1. 개 요

THUP-F100TX는 “HD UTP 전송시스템”의 Full HD급 송신기로서 UTP 케이블을 사용하여 노이즈 없는 영상신호를 Full HD 화질로 장거리 송신할 수 있으며 안정성이 뛰어난 UTP 송신기입니다.

2. 제품 특징

• HD UTP 전송

• UTP Cable 영상송신거리 최대 700m

• Full HD 전송 가능

• 유지보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용

• 영상, 전원 상태표시 LED (자기진단 기능)

• 거리에 따른 영상조절 스위치

• 설치 편리한 초소형 설계

• 고정형 카메라 사용

3. 제 원

| 분류 |  | THUP-F100TX |
| --- | --- | --- |
| 영상입력 신호 |  | Analog HD |
| 영상출력 신호 |  | HD UTP |
| 소비전류 |  | 12V DC, 40mA / 48V DC, 20mA (Idle Mode) |
| 전원 | 입력 | 12V ~ 48V DC (Adaptor) or 48V DC |
|  | 출력 | 12V DC, 500mA (최대 8W / DC Type) |
| 전송방식 |  | HD UTP |
| 접속포트 |  | RJ-45 |
| 영상전송거리 |  | Full HD - 최대 700m |
| 자기진단 신호 전송거리 |  | 1 km 이상 |
| 자기진단 기능 |  | 영상 / 전원 자기진단 LED 내장 |
| DATA |  | 영상 자기진단 신호 |
| 영상거리조절 |  | Default / Low / Middle / High |
| 특징 |  | • UTP 케이블로 영상, 전원, 자기진단신호 동시 송/수신 |
|  |  | • Full HD 전송 가능 |
|  |  | • 유지 보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용 |
| 동작 온도 |  | -10°C ~ +50°C |
| 동작 습도 |  | 30% ~ 90% RH |
| 재질 |  | Aluminum |
| 색상 |  | Silver |
| 외형치스 |  | (WxHxD) 81.5 x 26.8 x 89.5mm |
| 무게 |  | 150g |

http://www.hanwha-security.com/