MODEL : 3MP AI 코너마운트 카메라(TNV-C7013RC)

1. 개 요

TNV-C7013RC는 코너마운트 용 네트워크 카메라입니다..

2. 제 원

- 촬상소자 : 1.8형 3MP CMOS

- 랜    즈 :  화각(H) : 128°/ 2.39mm 고정초점렌즈

- 최저조도 :  0Lux (IR LED on)

- IR 가시거리 : 15m(WiseIR), extremeWDR(120dB), WiseNRⅡ(AI엔진사용)

- AI : AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

- 오디오 : 입/출력, 알람 입/출력 지원

- Edge Storage : MicroSD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯(1개)

- 규격 : IP66, IP6K9K, IK10+

- 전원 : PoE(IEEE802.3af, Class3)

- 기타 : 교정 및 병원 시설에 특화된 Anti-Ligature 설계

http://www.hanwhavision.com/