MODEL : 6M 25배 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-8250)

1. 개 요

XNP-8250는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 25배 6M 네트워크 AI기반 객체자동추적 가능한 PTZ 카메라 입니다

2. 제 원

- 촬상 소자 : 1/2.8”CMOS

- 유효화소수 : 3328 x 1872

- 초점거리: 5~125mm(25배) 줌 렌즈

- 최저조도 컬러 : 0.1Lux(F1.6, 1/30초), 흑백 : 0.01Lux(F1.6, 1/30초)

- 방위표시기 : 지원

- 틸트 범위 110。(-20。~ 90。)

- 팬 속도 Max. 500˚/초, Manual: 0.024˚/초~250˚/초

- 틸트 속도 Max. 350˚/초, Manual: 0.024˚/초~250˚/초

- 프리셋 정확도 ±0.1˚, 팬/틸트 보정

- 영상 흔들림 보정 지원(자이로센서 내장)

- 아람이벤트 : 알람 / 오디오 네트워크 I/O 박스 사용 시 지원

- Edge Storage micro SD slot 2슬롯 1TB (512GBx2)

- 동작 온도 -40˚~ 60˚C

- 규격 인증 IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)

- 전원 / 소비 전력 HPoE / 표준: 20W, 최대 : 30W

- 사이즈 / 무게 Ø158x293.3mm / 3.2Kg

- 포커스 조정 Oneshot AF, 포커스 저장

- 자동 추적 객체 자동 추적(사람/차량), 타겟 지정 자동 추적

- 보안 Basic +기기인증서(한화테크윈 Root CA), Cyber security 보증 프로그램 UL CAP(UL2900-1)

http://www.hanwha-security.com/