MODEL : 5M H.265 네트워크 반달 DOME 카메라(XNV-8081Z)

1. 개 요

XNV-8081Z 은 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이 향상되었으며, 세계 최고

WDR 성능 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크 반달 DOME 카메라입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/1.8형 5메가픽셀 CMOS 적용/ 유효화소2616x1976

2) 저조도       : 최저조도 컬러0.07Lux(F1.2,1/30sec),흑백 0.007Lux

3) 렌즈         : 초점 3.9~9.4mm전동가변2.6배/최대구경비 F1.2~2.4/DC Auto iris,P-iris

4) 화각         : H:102.5°,V:74.2°,D:135.5°/H: 38.7°,V:29°,D:48.6°

팬틸트 회전범위 - ±85° / 0° ~ 85° / ±175°(수동제어)

5) 보정         : 역광BLC,HLC,WDR(150dB)/노이즈제거SSNRV,SSDR/Defog(자동,수동,off)

6) 동작탐지     : off,on / 프라이버시 기능 등 지원

7) W/B          : 화이트발란스 조정

8) 비디오/오디오 분석 : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지,

자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선,

오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지

비즈니스 인텔리전스 : 피플카운팅, 대기열관리, 히트맵

알람입출력  : 입력 1개, 출력 1개 (알람입력, 동작 탐지,

비디오/오디오 분석 등)

9) 오디오       : G.711 / G.726 / 양방향

10) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2),

ARP, DNS, DDNS,QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

11) 웹뷰어      : 지원 OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12

플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome 54, MS Edge 38,

Mozilla Firefox 49(Window 64bit only), Apple Safari 9

(Mac OS X only)

플러그인 웹뷰어 지원 브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 9

(Mac OS X only) 14) 동시전송능력: 멀티스트리밍(10개 프로파일)

12) 동작온습도  : -50°C ~ +60°C / 90% RH 이하

13) 인증        : IK10+, IP66/67, NEMA4X

14) 전원        : 24VAC, 12VDC, PoE(IEEE802.3af)/ 최대 10W (12VDC), 최대 12.3W (PoE)

15) 외관        : 색상,재질/화이트, 알루미늄/외형치수(ØxH) Ø180 X 125mm/무게 1.75Kg

http://www.hanwha-security.com/