MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 32배줌 카메라 (XNZ-6320)

1. 개 요

XNZ-6320은 WiseNet5 칩셋이 적용되어 향상된 저조도 성능, WDR(150dB), 효율적인 네트워크 대역폭 개선 등 한화의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

- H.265/H.264/MJPEG 영상압축

- 32배(4.44~142.6mm) 광학줌, 디지털 32배줌

- WDR(150dB), D&N(Electrical), Defog

- 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 발생/소멸, 안개감지, 충격감지)

- RS-485통신, microSD/SDHC/SDXC 메모리 2개 슬롯(최대512G)

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8” 2.4M CMOS

총화소수 1981(H) x 1288(V), 유효화소수 1944(H) x 1212(V)

- 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG

- 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768

800×600 / 800×448 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180

- 프레임레이트     : H.265/H.264 최대 60fps(모든 해상도)

MJPEG 최대 30fps(모든 해상도)

- 최저조도         : Color 0.1Lux(1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.0016Lux(2sec, 50IRE)

B/W   0.01Lux(1/30sec, F1.6, 50IRE)

- Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 스케쥴

- S/N비            : 50dB

- 렌즈/마운트 타입 : DC(auto) Iris / Board-in type

- 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(150dB)

- Defog            : Auto / Manual / Off

- 흔들림 보정      :  Off/On(Built-in Gyro)

- 알람 입/출력     : 1 In / 2 Out

- 오디오 압축방식  : G.711 / G.726

- 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸

- 기타             : RS-485통신, microSD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대512G)

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 6.7W

- 크기 및 무게     : 96(W)Ⅹ76(H)Ⅹ143.5(D)mm, 578g