MODEL : 2M H.265 네트워크 IR 돔 카메라(QND-6030R)

1. 개 요

QND-6030R은 최대 2메가 픽셀 1080p 고해상도를 지원하고 최신 영상 압축 기술인 H.265와 한화테크윈의 최적화된 압축 기술인 WiseStream가 결합되어 대역폭 절감을 극대화 한 풀HD 네트워크 IR 고정형 돔 카메라 입니다.

- 최대 1920x 1080(1080p) 풀HD급 영상 / 야간 가시거리 20m

- 2Mega 픽셀 CMOS 채용

- 6mm 고정 초점 렌즈

- 화이트 발란스, Day & Night, WDR (120dB)등의 기능 적용

2. 제 원

1) 촬상소자        : 1/2.9” 2Mega Progressive CMOS

총화소수 2,000(H) x 1,121(V), 유효화소수 1,984(H) x 1,105(V)

2) 해상도          : 1920 x 1080 (1080p) / 야간가시 20m

3) 렌즈            : 6mm 고정 초점 렌즈

4) 화각            : H-52.54˚/ V-28.86˚ / D-61.14˚(팬/틸트/회전 기능)

5) Day & Night     : True Day & Night

6) 역광보정        : Off / BLC / WDR (120dB)

7) 노이즈 제거     : SSNR (Off / On)

8) 동작탐지        : Off / On (최대 4개 영역)

9) 프라이버시 기능 : Off / On (최대 6개 사각형 영역 설정가능)

10) Gain Control    : Off / Low / Middle / High

11) 화이트발란스    : ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC

12) LDC             : 렌즈왜곡 보정 Off / On

13) 전자셔터        : Minimum / Maximum / Anti flicker

14) Flip / Mirror   : Flip / Mirror / 복도뷰

15) 지능형 영상분석 : Motion Detection, Tampering, Defocus Detection

16) 알람            : 입출력 각 1개 (알람 트리거 : 움직임,템퍼링,초점흐림 등 검출)

17) 픽셀 카운터     : 지원 (플러그인 설치 뷰어)

18) 네트워크        : 이더넷 RJ-45 (10/100BASE-T) / IPv4, IPv6

19) 비디오 압축     : H.265,H.264,MJPEG / Wisestream 스마트 코덱 지원

20) 동시 전송 능력  : 최대 3종의 스트림 동시 전송

21) 오디오          : G.711 u-law, G.726 (내장 마이크)

22) 프로토콜        : TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL/TLS,

DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,

QoS,PIM-SM,UPnP,Bonjour

23) 전송방식        : 유니캐스트 / 멀티캐스트 (최대 동시접속자 6명 - 유니캐스트 모드)

24) 메모리 슬롯     : micro SD/SDHC/SDXC 최대 128G, NAS

25) S/W 인터페이스  : ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)

26) 관리 Software   : 통합 관리 소프트웨어 - SmartViewer

27) 동작온습도      : -30℃ ~ +55℃ / 90% RH 이하

전원 OFF > ON 시킬때는 반드시 -20℃ 이상이어야 함

28) 전원 및 소비전력: PoE(IEEE802.3af class3), 12VDC/최대 6.5W(PoE),최대 5.43W(12VDC)

29) 색상 / 재질     : Dark Gray / Metal (충격대응 IK08등급)

30) 크기 및 무게    : Ø 110 x 86mm / 290g

http://www.hanwha-security.com/