제품 사양서

MODEL : 1280H(1000TVL) 가변 IR 돔 카메라 (SCD-5083R)

1. 개 요

SCD-5083R은 실내환경에 최적으로 설계되어 1000TVL의 탁월한 고해상도와 프리미엄급

성능을 기본으로 갖추었다. 또한 설치편의성을 고려한 3축 기구설계와 미려한 디자인을

채용한 돔 카메라다.

2. 주요 기능 및 구성

- 1280H(1000TVL) 지원, 최저조도 0Lux

- f = 3 ~ 10mm 가변초점렌즈 사용

- 색수차보정,  WDR 120dB, Coax통신, Tampering, Defog, 색수차보정

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/3형 1.3M CMOS

총화소수 1,312(H) X 1,069(V), 유효 화소수 1,305(H) x 1,049(V)

- 촬상방식         : 프로그레시브, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

- 동기방식         : Internal

- 수평해상도       : 1000TV본(Color, B/W)

- 최저조도         : COLOR 0.05Lux(F1.4, 50IRE), 0.001Lux(1sec, F1.4, 50IRE)

B/W   0.02Lux(F1.4, 30IRE), 0.0006Lux(1sec, F1.4, 30IRE), 0Lux(IR)

- Day & Night      : 자동(ICR) / 외부입력 / COLOR / B/W

- S/N비            : 52dB

- 초점거리/화각    : 3 ~ 10mm 가변초점렌즈

H : 82°(wide) ~ 26.5°(tele), V : 59.7°(wide) ~ 19.9°(tele)

- 역광보정         : 미사용 / BLC / HLC / WDR(120dB)

- Defog            : 자동 / 수동 / 미사용

- 색수차 보정      : 높음 / 중간 / 낮음 / 미사용

- 화이트밸런스     : 자동 / 실외 / 실내 / 수동 / 일시보정 / Mercury (1,800°K~10,500°K)

- 기능제어         : COAX제어(SPC-300 호환)

- 지능형영상분석   : 펜스, 나타남/사라짐, 카운트

- 동작온/습도      : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, 최대 6W

- 크기 및 무게     : 119.8(Ø)Ⅹ101.8(H)mm, 550g