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MODEL : PTZ DOME 매립형 HOUSING (SHP-3701F)

1. 개 요                  

SHP-3701F 하우징은 PTZ용 실내 매립 하우징으로, 편리하고 빠른 설치가 가능하고 
세련된 디자인을 지닌 하우징이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 인테리어 디자인 매립형 스피드돔 하우징
2) 신속하고 편리한 설치 
3) 실내 천정 매립형 디자인

3. 제 원 

1) 사용온도    : -10℃ ~ 50℃ 
2) 사용습도    : 0 to 90% RH 
3) 외관품재질  : 폴리카보네이트 
4) 색    상    : 아이보리
5) 크    기    : 254(Φ)Ⅹ276.4(H)mm
6) 중    량    : 830g



image1.png





