MODEL : VGA NETWORK DOME CAMERA (SND-1080)

1. 개 요

SND-1080은 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 가변초점렌즈 돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원

2) IPv6 지원, ONVIF 지원

3) PoE 전원 전송 방식 (IEEE  802.3af)

4) 2.2 ~ 7.7mm 가변초점렌즈, 최저조도 0.012Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/4" Diagonal PS CMOS

총 화소수 680(H) X 512(V), 유효 화소수 640(H) x 480(V)

3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 영상압축속도 : VGA 30 fps

5) 지원해상도 : 640(H) x 480(V), 640 X 360, 320 X 240, 320 X 180 등

6) 알람입출력 : 1CH

7) 오디오 통신 : 양방향(G.711 u-law, G.726 ADPCM)

8) 뷰어 : WEB VIEWER, NET-I VIWER

9) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

10) 렌즈 및 조도 : F 1.2, 0.012Lux

11) 부가기능: PoE 지원

12) 동작온도 / 습도 : -10°C ~  +50°C / 20% ~ 80% RH

13) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC (±10%) ,5W

14) 중량 : 380g

15) 크기: Ø115.8 x 92.7(H)mm