MODEL : 2Mega Full HD NETWORK PTZ CAMERA (SNP-6201)

1. 개 요

SNP-6201는 2메가 픽셀(2010 x 1108), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고

20배 광학 줌을 내장한 네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷을 통해 편리하게 감시하며, 실시간

영상전송이 가능한 카메라이다

2. 기 능 및 구 성

1) 최대 2메가픽셀(2010 x 1108) 해상도 지원

2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, 스마트 코덱(ROI)

3) 20배(4.45 ~ 89mm) 광학 줌

4) SD/SDHC슬롯, ONVIF 지원, RS-485

3. 제 원

1) 영상출력        : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)

2) 촬상소자        : 1/3" PS CMOS, 총 화소수 2,010(H) X 1,108(V)

유효 화소수 1,944(H) x 1,092(V)

3) 초점거리        : 4.45 ~ 89.5mm, 20배 광학줌

4) 저조도특성      : Color 1.5lux (50IRE), B/W   0.1lux (50IRE)

5) 렌즈화각        : H 63°(Wide) ~ 3.49°(Tele) / V 37°(Wide) ~ 1.99°(Tele)

6) P/T 범위/속도   : 360°Endless (최대 500°/sec),  -15°~ 195°(최대 500°/sec)

7) 프리셋          : 255개

8) 비디오 압축방식 : H.264, MJPEG

9) 지원해상도      : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등

10) 알람입출력      : 입력 4개 / 출력 2개(Aux포함,Relay지원)

11) 오디오 통신    : 양방향(G.711 u-law, G.726)

12) 뷰어           : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)

13) 지능형영상분석 : MD, Tampering(Scene Change), Virtual line, Enter/Exit,

Appear/Disappear, Audio Detection, Face Detection(5EA)

14) 부가기능       : ONVIF, RS-485/422제어,  SD/SDHC슬롯 지원

15) 동작온/습도    : -10°C ~ +55°C / 20% ~ 80% RH

16) 사용/소비전력  : 24V AC / PoE+ , 최대 15W(AC24V 히터 사용시)

17) 중량/크기      : 1.8kg, 크기: 152(Ø) x 218(H)mm