제품 사양서

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 IR PTZ 카메라 (SNP-6320RH)

1. 개 요

SNP-6320RH는 32배 광학 줌을 내장한 하우징/IR 일체형 네트워크 PTZ 카메라이다. 실내/외 환경에 최적으로 설계되었으며 야간 이중상 현상을 개선하여 선명한 모니터링이 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성

- 최대 2메가픽셀(1920 x 1080) 해상도 지원

- 32배(4.4 ~ 140.8mm) 광학 줌 (16배 디지털)

- 최저조도 0Lux(IR on시), ONVIF 지원

- 오토 트래킹, 방위각 설정, IP66, IK10

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8형 2.38M CMOS

총화소수 1,952(H) X 1,116(V), 유효 화소수 1,944(H) x 1,104(V)

- 초점거리         : 4.4 ~ 140.8mm, 32배 광학 줌 (16배 디지털 줌)

- 렌즈화각         : H 63.68°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V 37.52°(Wide) ~ 1.28°(Tele)

- Pan 범위/속도    : 360°Endless (250°/sec),  Tilt 범위/속도 : -5°~ 185°(250°/sec)

- 최저조도         : COLOR 0.1Lux(F1.6, 30IRE), 0.0005Lux(2sec, F1.6, 30IRE)

B/W   0Lux(IR)

- 야간가시거리     : 150M (줌 연동 IR 2개)

- Auto-Tracking    : On / Off

- 비디오 압축방식  : H.264, MJPEG

- 지원해상도       : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등

- 알람입출력       : 입력 4개 / 출력 3개

- 오디오 통신      : 양방향(G.711 u-law/ G.726 선택)

- 뷰어             : SMART VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)

- 지능형영상분석   : MD, Tampering, 가상선, 발생/소멸, 출/입, 소리/얼굴 검출

- 부가기능         : ONVIF profile S, RS-485/422, SD/SDHC/SDXC(128GB)슬롯, 방위각 설정

- 동시접속자       : 15명(유니캐스트)

- 방진/방수/충격   : IP66, IK10

- 동작온/습도      : -50°C ~ +55°C / ~ 90% RH

- 사용/소비전력    : 24V AC only(6A 어댑터) , 최대 90W(히터, IR 사용시)

- 중량/크기        : 7.1kg, 248(Ø) x 399.5(H)mm