제품 사양서

MODEL : 1CH  NETWORK  VIDEO  ENCODER (SPE-100)

1. 개 요

SPE-100은 H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 1채널 네트워크 비디오 엔코더로,

1대의 아날로그 카메라 영상을 네트워크 영상으로 변환/전송하는 제품입니다.

알람/오디오 입출력을 지원하여 다양한 운용이 가능합니다.

2. 주요 기능 및 구성

- H.264, MPEG-4, MJPEG 압축 알고리즘 지원

- 1채널 실시간 영상 전송 및 RS-485제어

- 알람/오디오 입출력 지원, SD지원

3. 제 원

- 영상입력          : 1채널

- 영상압축          : H.264, MPEG-4, MJPEG

- P/T/Z 제어        : RS-422 / RS-485

- RS-485 프로토콜   : Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch,

Sungjin

- 영상압축속도      : 4CIF 30fps(NTSC기준)

- 이벤트 검출       : 동작감지, 영상손실, 템퍼링, 네트워크 단절

- 해상도            : 704x480, 640x480, 352x240, 320x240

- 브라우저          : IE(7.0이상), FireFox(9.0이상), Chrome(15.0이상), Safari(5.1이상)

- 보안              : HTTPS(SSL) 인증 방식,다이제스트 인증 방식,IP 주소 필터링,

사용자 접속 로그 기록, 802.1x

- 통합관리S/W      : SmartViewer 4.0, Net-I viewer, SSM

- ONVIF            : 지원

- 오디오           : 라인 입/출력(G.711 u-law), 양방향

- 센서/알람        : 입력1 / 출력1 (릴레이)

- 메모리슬롯       : SD/SDHC슬롯

- 부가기능         : NET-i viewer, Web 인터페이스, IPv6 지원, ONVIF

- 네트워크         : 10/100 Base-T Ethernet

- 동작온습도       : -10℃~ 50℃ / 20% ~ 80% RH

- 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af), 최대 4W

- 크기 및 무게     : 87.14(W)Ⅹ43.8(H) Ⅹ128(D)mm, 391g