제품 사양서

MODEL : 8포트 스위치 장비 (SPN-12081P)

1. 개 요

SPN-12081P은 8포트 스위치장비로 8대의 CCTV를 연결하여 전송이 가능하다

GIGA급 스위칭 용량을 가진 제품으로 SFP 포트도 지원하여 효과적으로 사용 가능한 제품이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 8포트 스위치(2 SFP포트 별도)

- 스위칭용량 20Gbps, PoE/PoE+ 지원(8포트, 용량 78W)

3. 제 원

- 인터페이스       : 8 × RJ-45 1000 Base-T / 2 ×SFP

- 스위칭용량       : 20Gbps

- PoE 표준         : IEEE 802.3af / 802.3at

- PoE 포트         : 1 ~ 8포트 PoE/PoE+

- PoE 용량         : 78W

- 동작 온/습도     : 0℃ ~ 40℃ / 0 ~ 90%RH

- 전원 및 소비전력 : 100 ~ 240 VAC(Fanless) / 최대 109.6W(PoE On)

- 크기 및 무게     : 330(W)Ⅹ44(H)Ⅹ180(D)mm / 1.84Kg