MODEL : 2메가 AHD 16채널 DVR (SRD-1685)

1. 개 요

SRD-1685는 아날로그 HD 기술이 적용되어 Full HD 영상을 표현할 수 있는 DVR이다. AHD표준으로 선명한 해상도 구현이 가능하고 일반 아날로그 제품과도 호환되어 기존

시스템과 함께 효과적인 영상감시를 할 수 있습니다.

- 200만화소, 1920*1080 지원, 최저조도 0Lux

- 초점거리 4mm, 영상출력선택(AHD or CVBS)

- D-WDR, Defog, 최대 전송거리 500M

2. 제 원

- 입력채널       : 영상 16채널 BNC

- 비디오출력     : 1 VGA, 1 HDMI

- 압축방식       : H.264

- 디스플레이     : 속도 480fps, 해상도 최대 1920Ⅹ1080

분할화면 1/ 4/ 7/ 9/ 13/ 16/ 16(a)/ PIP/ 순차화면

- 녹 화          : 속도 1920Ⅹ1080 192fps

수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)

- HDD           : 기본장착 3TB (HDD 슬롯 4개)

- 백 업          : USB 2, 파일(BU, SEC, AVI) 백업

- 오디오         : 1채널 입력 / 1채널 출력

- 알람           : 16채널 입력(NO/NC), 4채널 출력(릴레이 NO/NC)

정격 : 30V DC 2A, 250V AC 0.25A

- 인터페이스     : RS-485(Half Duplex) for PTZ

- 네트워크       : 대역폭 최대 64Mbps

- 스트리밍       : 4CIF(120fps)/2CIF(240fps)/CIF(480fps) 선택

- 모니터링       : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM) 모니터링

- 최대원격사용자 : 검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 멀티캐스트(20)

스마트폰(라이브4, 검색1)

- 동작온/습도    : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 사용전원       : 100~240 VAC, 50/60Hz

- 소비전력       : 최대 30W(1HDD포함)

SMPS 최대 250W

- 크 기          : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ384.8(D)mm

- 무 게          : 5.1Kg(HDD포함)