제품 사양서

MODEL : 4CH DIGITAL VIDEO RECORDER (SRD-445)

1. 개 요

SRD-445은 960Ⅹ480급 해상도의 영상을 선명한 화면으로 모니터링과 녹화를 할 수 있는

4채널 녹화기이다. 향상된 네트워크 성능과 컴팩트한 디자인으로 사용편의성이 증대된

제품으로 효율적인 감시가 가능하다.

2. 주요 기능 및 구성

- H.264, 최대 960Ⅹ480 120fps 실시간 동영상 녹화

- 960Ⅹ480 120fps 라이브 모니터링

- 1TB HDD 기본장착

- USB, 파일 백업 가능

3. 제 원

- 입력채널    : 영상 4채널

- 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI, 1 아날로그 SPOT

- 압축방식    : H.264

- 디스플레이  : 속도 120fps, 해상도 960Ⅹ480

분할화면 1/ 4/ PIP/ 순차화면

- 녹 화       : 속도 960Ⅹ480 120fps

수동, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트)

- 저 장       : 기본장착 1TB

- 검색/백업   : 4CH 동시 검색시(I-frame재생), 1채널 검색시(960H 30fps)

USB 2, 파일(BU, EXE, AVI) 백업 지원

- 오디오      : 4채널 입력 / 1채널 출력

- 알 람       : 4 입력(NO/NC) / 2 출력(NO), 정격 24V DC 1A, 125V AC/0.5A

- 인터페이스  : RS-485(Half) for PTZ, 시스템 키보드, POS용 RS-232

- 네트워크    : 대역폭 최대 8Mbps

웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM)

- 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 사용전원    : DC 12V 어댑터, 3A, 100 ~ 250VAC, 50/60Hz

- 소비전력    : 최대 8.3W(1 HDD포함)

- 크 기       : 315(W)Ⅹ52(H)Ⅹ224(D)mm

- 무 게       : 3.17Kg(HDD포함)