MODEL : NETWORK VIDEO RECORDER (SRN-1000)

1. 개 요

SRN-1000은 최대 5M 해상도까지 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 100Mbps까지

녹화가 가능하며 최대 64채널의 영상을 모니터링 할 수 있다. 또한 안정적이고 강력한

네트워크 성능으로 UPnP를 이용한 포트포워딩 자동설정이 가능하다.

2. 기 능 및 구 성

- CIF-5M까지 다양한 해상도, H.264, MJPEG, MPEG-4 다중코덱 지원

- 최대 100Mbps 녹화성능

- UPnP 이용한 포트포워딩 자동 설정

- 1TB HDD 기본 장착(최대 16TB까지 지원)

3. 제 원

- 입력채널 : 영상 최대 64채널

- 압축방식 : H.264, MJPEG, MPEG-4

- 녹    화 : 해상도 CIF ~ 5M까지

분할화면 1, 4, 9, 16, 순차화면

일반, 스케줄, 이벤트(프리/포스트) 녹화

- Storage : 기본장착 1TB(슬롯 8개, 최대 16TB지원)

- 오디오단자 : 64채널 입력(네트워크), 압축(G.711, G.726)

- 알람 입/출력 : 16채널/4채널

- Network : 인터페이스 1 RJ-45 (10/100 Base-T)

- 백업 : 웹뷰어 통해서 파일(JPG, AVI, BMP, PNG)

- 대역폭 : 최대 100Mbps(전송속도 : 64Mbps)

- 뷰어프로그램 : Net i-Viewer, SSM, Webviewer

- 사용전원 : 100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A

- 소비전력 : 45W(HDD 1개 장착시)

- 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 외형치수 : 440(W)Ⅹ88(H)Ⅹ426.8(D)mm

- 중   량 : 6.2Kg(HDD포함)