MODEL : 8채널 네트워크 비디오 레코더 (VPM-5400)

1. 개 요

VPM-5400는 최대 8채널 실시간 녹화가 가능한 네트워크 저장장치이다. 최대 32Mbps까지 녹화가 가능하며 2개의 HDD 슬롯에 저장공간 추가가 가능하다.

PoE/PoE+ 포트 지원으로 전원 공급을 편하게 할 수 있으며 PnP모드로 편리한

설치가 가능하다. 또한 영상정보보호 솔루션이 적용되어 시스템 감사에 적합한

보안용 NVR이다.

- CIF ~ 8M까지 다양한 해상도 및 H.264, MJPEG 다중코덱 지원

- 최대 32Mbps 녹화 / 64Mbps 전송 성능,

- Easy 카메라 설정, SPC-2000 컨트롤러 지원

- HDD슬롯 2개 지원, 영상정보보호 솔루션 적용(VPM)

2. 제 원

- 입력채널    : 영상 최대 8채널

- 비디오출력  : 1 VGA, 1 HDMI

- 압축방식    : H.264, MJPEG

- 라이브      : 모니터 분할화면 1/ 4/ 6/ 8/ 순차화면

웹 분할화면 1/ 4/ 8/ 순차화면

- 녹 화       : 해상도 CIF ~ 8MP, 최대 32Mbps

일반, 스케쥴, 이벤트(프리/포스트)

- 검색/재생   : 16Mbps(최대 8채널동시)
             날짜/시간, 이벤트, 텍스트(POS)

- 스토리지    : 기본장착 2TB(슬롯 2개)

외장HDD 1 e-SATA 단자

- 백 업       : JPG/AVI(Network, CMS), BU/EXE(USB) 백업

- 오디오      : 8채널(G.711, G.726, AAC) 입력(양방향), 1채널 출력(RCA, LINE)

- 알람        : 4 입력 / 3 출력 (NO 2EA, NO/NC 1EA)

- 인터페이스  : 8 RJ-45(PoE/PoE+, 100Mbps), 1 RJ-45(WAN, 1Gbps)

- 네트워크    : 대역폭 최대 64Mbps

- 뷰어        : 웹뷰어, CMS(Smart Viewer, SSM), iPolis 모바일

- 기타        : 영상정보보호 솔루션 적용(VPM)

- 원격사용자  : 검색 3 / 라이브 유니캐스트 10 / 라이브 멀티캐스트 20

- 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃, 20% ~ 85% RH

- 사용전원    : 100 ~ 240VAC ±10%, 50/60Hz, 3 ~ 1.5A

- 소비전력    : 최대 166W(2HDD, PoE On)

- PoE용량     : 최대 100W

- 크 기       : 370(W)Ⅹ44(H)Ⅹ320(D)mm, 1U

- 무 게       : 3.1Kg(HDD 1 포함)