MODEL : XNP-A9314R

1. 개 요

- 최대 8MP / 6.91 ~ 214.7mm(31x) 모터 구동 가변 초점

- IR 가시 거리 Wise IR 300m(984.25ft)

- 컬러 0.06Lux/ 흑백 0.006Lux(F1.36, 1/30초, 30IRE)

- AI 기반 이미지 향상을 위한 듀얼 NPU

- AI 엔진 기반 분석 이벤트

- BestShot 및 전체 속성/동적 프라이버시 마스킹 지원

- extremeWDR, WiseNRⅡ(AI 엔진 기반), WiseStream(AI 엔진 기반)

- Wisepower(전력 모니터링) 지원

- 장치 인증서(Hanwha Vision Root CA)

- 보안 저장소(FIPS 140-3 레벨3/CC EAL6+ 인증 보안 요소), SBOM

- 2개의 SD 슬롯 엣지 저장소

- IP66/IP67, NEMA4X, IK10, NEMA-TS 2(2.2.7.2-8, 2.2.8, 2.2.9)

- 빠른 줌, Wise 자동 초점(AI 기반), 초점 스캔

2. 제 원

- 영상

  - 촬상 소자            : 1/1.8" / CMOS

  - 해상도               : 3840x2160, 3328x1872, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480,640x360, 320x240

  - 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 30fps/25fps(60Hz/50Hz), MJPEG – 30fps(@8MP Max. 5fps)

  - 최저조도(Lux)        : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.06 / 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.006

  - 영상 출력            : CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용

- 렌즈

  - 초점 거리(mm)       : 6.91 ~ 214.7

  - 줌 배율               : 광학 31x, 디지털 32x

  - 최대 구경비(F number): 광각 1.36 / 협각 4.6

  - 화각                  : 수평 60.6°~2.59° / 수직 35.1°~1.45° / 대각 68.8°~2.97°

  - 최소 지근 거리        : 3m(9.84ft)

  - 포커스 제어           : 자동, 수동, Oneshot AF, 포커스 저장, 포커스 스캔, 와이즈 자동 포커스

  - 렌즈 타입             : P iris(IR corrected)

- 팬/틸트/회전                : 팬 360° Endless / 틸트 110°(90°~ -20°)

  - 팬 속도               : 프리셋 - 최대 550°/초, 수동 - 0.024°/초~200°/초

  - 틸트 속도             : 프리셋 – 최대 550°/초, 수동 – 0.024°/초~200°/초

  - 시퀀스                : 프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케쥴, 홈

  - 프리셋 정확도         : ±0.05°

- 카메라 기능

  - 방향 표시기           : 지원

  - Day & Night          : 자동(ICR)

  - 역광보정              : BLC, HLC, WDR, SSDR

  - Wide Dynamic Range (dB) : 120

  - 노이즈 제거           : WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRV

  - 디지털 영상 흔들림 보정 : 지원(자이로 센서 내장)

  - 안개제거              : 지원

  - 움직임 감지           : 수량 - 8개 / 형태 - 8점의 다각형 지원

  - 프라이버시 기능       : 수량 - 32개 / 형태 - 4점의 다각형 지원 / 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 / 다이나믹 프라이버시 기능: 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑

  - Gain Control         : 사용 안함, 최대 게인, 수동

  - 화이트발란스          : ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외, Mercury, Sodium

  - 전자셔터              : 모드 - 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) / 속도 범위 - 2~1/30,000초

  - 영상 회전             : 상하&좌우반전

  - 알람 입출력           : 기타 - I/O box 연결시 알람 입출력 지원

  - 알람 트리거           : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 앱 이벤트, 타임 스케쥴, MQTT 구독, Day/Night, 저장장치 중단

  - 알람 트리거 발생시 이벤트 : 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화,알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋,HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송,음원 재생, MQTT: 발행,트리거 발생시 NAS 녹화

  - 오디오 입력           : I/O box를 통한 지원

  - 오디오 출력           : I/O box를 통한 지원

  - 조명 종류             : IR LED

  - 조명 가시거리         : Wise IR 300m(984.25ft)

  - IR 파장               : 850nm

  - 물기 제거             : 지원(Spin Dry, 렌즈 히터)

  - 자동 추적             : 지원, 객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적

- 지능형 분석

  - 분류 가능한 객체      : 사람, 얼굴, 차량, 번호판

  - Attributes            : 사람 – 상/하의 색상, 성별, 가방 / 차량 - 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상 / 얼굴 – 연령, 성별, 마스크, 안경

  - 썸네일                : BestShot

  - 분석 이벤트           : AI엔진 기반 - 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐), 자동 추적 / 일반 – 움직임 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지

- 네트워크

  - 이더넷                : Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)

  - 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

  - 스마트 압축           : WiseStream(AI엔진 기반)

  - 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR

  - 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 10개 프로파일

  - 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, NTCIP 1205

  - 응용 인터페이스      : ONVIF – S, G, T, M / 기타 - SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform

  - 클라우드 직접 연결   : 지원

- 보안

  - OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명

  - 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지

  - 네트워크 인증        : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)

  - 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP

  - 접근제어             : IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃

  - 데이터 보호          : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화

  - 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리

  - Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)

  - Secure Storage     : SDcard 암호화, Secure element

  - 공급망 보안         : SBOM

  - 보안 인증           : Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN303 645)

- 일반

  - SoC                : 타입 – Wisenet9 / Dual NPU - 지원

  - 메모리              : 메모리 – RAM 4GB, Flash 8GB eMMC

  - Edge Storage       : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 1TB 2슬롯(합계 2TB)

- 동작 환경 및 전원

  - 동작 조건            : 온도 -50°C~+55°C / 습도 0~100% RH(condensing) / 기타 +74°C(최대) NEMA-TS 2(2.2.7) 기반, 기동온도 -30°C 이상, AIR vent를 통한 습도 제어

  - 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~90% RH(non-condensing)

  - 전원                 : PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6)

  - 소비 전력            : PoE - Max. 51.0W, typical 32.5W

- 외관

  - 색상                 : 화이트, 블랙

  - 재질                 : 알루미늄, 플라스틱(Polycarbonate), 하드코팅 돔

  - RAL 코드            : RAL9003, RAL9005

  - 제품 치수            : ø188x264.9mm(7.40x10.47")

  - 제품 무게            : 4570g(10.08 lb)

- Certifications & Standards

  - EMC               : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835

  - 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471

  - 환경               : IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7,2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X

- DORI(EN62676-4 standard)

  - Detect (25PPM/ 8PPF)      : 광각 131.4m(431.19ft) / 협각 3397.3m(11146.16ft)

  - Observe (63PPM/ 19PPF)   : 광각 52.6m(172.48ft) / 협각 1358.9m(4458.46ft)

  - Recognize (125PPM/38PPF) : 광각 26.3m(86.24ft) / 협각 679.5m(2229.23ft)

  - Identify (250PPM/76PPF)   : 광각 13.1m(43.12ft) / 협각 339.7m(1114.62ft)

* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

한화비전 http://www.hanwhavision.com